| بنام خدا طرح دوره (Course Plan) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان معاونت آموزشی دانشگاه مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دانشکده |  |  | پزشکی دندانپزشکی پرستاری پیراپزشکی توانبخشی بهداشت تغذیه و علوم غذایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گروه آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رشته/گرایش |  |  | مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مقطع تحصیلی فراگیران |  |  | کاردانی کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای دکترای تخصصی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان واحد درسی |  |  | تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا Instrumental Analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع واحد درسی |  |  | تئوری عملی کارآموزی کارورزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد واحد/ ساعت |  |  | تعداد واحد :3 زمان ( ساعت ) : دوشنبه 8-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد درس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پیش نیاز/هم نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگی مدرس / مدرسین |  |  | Alireza Dehdashti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رشته تحصیلی مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مقطع تحصیلی مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رتبه علمی |  |  | Professor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پست الکترونیک |  |  | dehdashti@semums.ac.ir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آدرس / شماره تماس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف کلی (شرح توصیف درس) |  |  | درک و کسب توانایی تخصصی در کار با نمونه های هوا برای سنجش تراکم آلاینده ها و اارزیابی ریسک مواد شیمیایی To extend understanding of the professional and safety responsibilities exist in working on air sampling and analyses of work environment settings. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معرفی درس و اهداف اختصاصی |  |  | در مهندسی بهداشت و ایمنی حرفه ای تجزیه و تحلیل کمّی آلاینده های شیمیایی برای تولید داده های لازم برای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی اهمیت فراوان دارد. با گذراندن این درس فراگیران دانش، تجربه، و مهارت مرتبط با فنون آنالیز ترکیبات شیمیایی در ارزیابی آلاینده های هوابرد در محیط های کار کسب خواهند نمود. اهداف تخصصی شامل: آگاهی از ملاحظات بهداشتی و ایمنی و اخلاقی در کارهای آزمایشگاهی تخصصی آگاهی از روش ها و توانایی آماده سازی نمونه ها ی هوا برای تجزیه دستگاهی در بهداشت صنعتی کسب دانش و مهارت در تعیین روش مناسب برای تعیین کیفی و کمّی آلاینده های هوابرد توانایی درتجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در انالیزهای دستکاهی برای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی. دانشجویان درفرایند یادگیری مباحث درسی از طریق شرکت فعال در مطالعه و ارائه مفاهیم درس، تنظیم پروژه و جستجو در منابع و ارائه گزارش مشارکت می نمایند. Chemical instrumentation is increasingly important in providing the data necessary for industrial health and safety science, environment protection and basic research. This course develops knowledge, experience and skills related to a variety of instrumental techniques for the assessment of airborne chemicals in work environment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پیامدهای یادگیری : |  |  | حیطه شناختی |  | حیطه عاطفی |  |  |  |  | حیطه روانی حرکتی |  |  |
| روش های تدریس |  |  | سخنرانی و تدریس توسط استاد |  | سخنرانی توسط دانشجو |  |  |  |  | نمایش عملی |  |
|  |  |  | پرسش و پاسخ |  | یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) |  |  |  |  | کارگاه آموزشی |  |
|  |  |  | بحث گروهی |  | بیمار شبیه سازی شده |  |  |  |  | یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) |  |
|  |  |  | ایفای نقش |  | Bedside teaching |  |  |  |  | آموزش مجازی |  |
|  |  |  | نقشه مفهومی Concept Map |  | یادگیری مبتنی برپروژه Project-Based Learning |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## سایر ( لطفا قید نمایید ) : ## محتوای هر درس به صورت فایل های آموزشی Powerpoint و با ارائه توضیحات شفاهی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود. برای هر جلسه تکالیف درسی مناسب در نظر گرفته تا موجب افزایش فعال و پایاتری در دانشجویان شود. ## از دانشجویان انتظار می رود در کلاس های برخط به طور فعال مشارکت داشته باشند و به طور منظم پس از هر جلسه درسی تکالیف درسی را ملاحظه و گزارش خود را در زمان مقرر آماده نمایند. برای ایجاد مشارکت دانشجویان و ایجاد انگیزه ، فراگیران ترغیب می شوند بخشی از مفاهیم درسی را خود مطالعه و پس از تعامل با مدرس درس برای سایر دانشجویان ارائه نمایند. ## در کلاس درس از روش آموزش مبتنی بریادگیری مبتنی بر پروژه و حل مساله اجرا می شود و شامل مراحل زیر است: - تعیین عناوین موضوعات برای پروژه بر مبنای محتوای درسی مطابق با سرفصل - تعیین مطالب و منابع متناسب با عناوین موضوعات انتخابی -آشنا کردن دانشجویان با نحوه یادگیری مبتنی بر مورد -ارائه موضوعات برای بحث موردی -جستجو و بررسی متون -کار گروهی -کاربرد موضوع در شرایط واقعی -ارائه پروژه و نقد و ارزشیابی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضوابط آموزشی و سیاست های مدیریتی کلاس |  |  | حضور و غیاب تکالیف کلاسی امتحانات اخلاق دانشجویی سایر: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| منابع اصلی درس : 1- Mansdorf, Seymour Zack_ Stern, Martin B - Applications and computational elements of industrial hygiene-CRC Press (2018) 2- Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch - Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog. 40.8MB-Cengage Learning (2016) روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا، جلد های 1، 2، 3، و 4، بهرامی راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی، مرکز سلامت محیط و کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه عناوین درس در هر دوره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شماره جلسه | عناوین کلی درس در هر جلسه |  |  | تاریخ ارائه |  | ساعت ارائه | روش تدریس | مواد و وسایل آموزشی |  |  | *روش ارزشیابی |  |  |
| 1 | آشنایی با دانشجویان، مقدمه در مورد رشته تحصیلی و واحد درسی و اهمیت کاربردی آن و نحوه برگزاری و روش تدریس و یادگیری در شرایط آموزش از راه دور و نظرات دانشجویان Key topics: Introductory remarks to the lesson, learning aims and methods. References Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Describe the importance and application of the analytical chemistry for industrial hygienists in the practice of industrial health and safety. Name references of the lesson. Define the key specific terms. |  |  | Week 1: 11/11/1404 |  | 10-12 | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله | Computer PowerPoint presentation Samalive software Adobe Connect |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 2 | مرور انواع روش های آنالیز دستگاهی، کاربرد انواع روش ها در بهداشت صنعتی Key topics: overview of analytical instrument methods Application of methods in industrial hygiene Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to develop knowledge pertaining to the appropriate selection of instruments for the successful analysis of complex mixtures |  |  | Week 2 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 3 | دستگاه های نمونه برداری و آنالیزمستقیم نمونه های هوا در مهندسی بهداشت حرفه ای Key topics: Evaluation of Airborne Particulate: Instantaneous Area Sampling Using a Direct-Reading Aerosol Meter Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Name and identify a common instrument used for conducting instantaneous or real-time area sampling for airborne particulates. Summarize the principles of sampling using a direct-reading instrument for airborne particulates. Conduct instantaneous monitoring of airborne particulates using a direct-reading aerosol meter. |  |  | Week 3 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 4 | انواع روش های آماده سازی نمونه های هوا برای آنالیزهای آزمایشگاهی Key topics: Preparing air samples for laboratory analytical analysis Learning objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Explain processes for preparing air samples of gases, vapors and particulates for various analytical methods. |  |  | Week 4 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 5 | آنالیز وزن سنجی نمونه های ذرات معلق هوا Key Topics: Gravimetric analysis of air particulate samples Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: preparing air samples for gravimetric analysis. Explain principles of Gravimetric analysis. Calculate concentration of air particulates. - Solve the assignment. ction. |  |  | Week 5 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 6 | تیتراسیون: روش و کاربردها در بهداشت صنعتی Key topics: Titration Procedures applications in industrial hygiene Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Explain principles of titration procedures. Explain Applications in industrial hygiene. Calculate concentration of airborne chemicals. |  |  | Week 6 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 7 | اسپکتروفوتومتری: نور مریی و فرابنفش روش ها و کاربرد در آنالیز نمونه های هوا Key topics: Spectrophotometry Visible and UV Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Name various types of Spectrophotometry. Explain the basic law of spectrophotometry (the Beer-Lambert law). Explain Applications in industrial hygiene. |  |  | Week 7 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 8 | اسپکتروفوتومتری: مادون قرمز روش ها و کاربرد در آنالیز نمونه های هوا Key topics: spectrophotometry Infra-red IR Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Explain principles of procedure Explain IR field applications |  |  | Week 8 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 9 | گاز کروماتوگرافی: اصول آنالیز دستگاهی روش و کار با دستگاه گازکروماتوگرافی Key topics: Principles of Gas chromatography instrument for Gas Chromatography Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Name two types of Gas chromatography Explain general principles of Gas chromatography. - Describe instruments for Gas Liquid chromatography. |  |  | Week 9 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 10 | کاربرد گازکروماتوگرافی در آنالیز نمونه های هوا در بهداشت حرفه ای Key topics: Applications of GC in industrial hygiene Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Explain applications of various types of GC in work environment assessment. Describe type of chemical hazards the GC can be used for their analysis. |  |  | Week 10 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 11 | روش کروماتوگرافی مایع تحت فشار: اصول و روش آنالیز نمونه های هوا در بهداشت حرفه ای Key topics: High Pressure Liquid Chromatography HPLC Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Explain general principles of High Pressure Liquid Chromatography. Explain applications of High Pressure Liquid Chromatography. |  |  | Week 11 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 12 | روش جذب اتمی: اصول و روش تجزیه آلاینده های هوابرد در بهداشت صنعتی Key topics: Spectrometric methods atomic absorption spectrometry (AA S) Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Explain the principles of atomic absorption spectrometry. Name various types of spectrometric methods. Explain applications of Spectrometric methods in work environment hazard assessment. |  |  | Week12 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 13 | روش آنالیز میکروسکوپی در آنالیز نمونه های هوای محیط کار: اصول و روش کار Key topics: Phase Contrast Microscopy. Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Name, identify, and assemble the components of a common sampling train, including the specific sampling medium, used for conducting integrated sampling of airborne asbestos fibers. Name and identify the components of a phase contrast microscope. Name, identify, and assemble the components necessary for analysis of samples for asbestos fibers using a phase contrast microscope. |  |  | Week13 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 14 | روش ارزشیابی الیاف در نمونه های هوا Key topics: Evaluation of airborne fibers Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Perform applicable calculations and conversions related to pre- and post-sampling flow rate of an air sampling pump, average flow rate of an air sampling pump, sampling time, sampled air volume, number of fibers counted, and concentration of fibers in units of fibers per cubic meter (f/cm3). |  |  | Week 14 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 15 | کنترل کیفی در آنالیز های آزمایشگاهی تجزیه نمونه های هوا Key topics: quality control in laboratory analytical analysis: Accuracy and precision Sampling and analytical errors spike sampling confidence limits Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: Define sources of sampling and analytical errors. Define determinate and indeterminate errors. Calculate determinate mean and relative errors through recovery of spiked samples. Calculate UCL and LCL for full period sampling and analysis and classify the exposure. |  |  | Week 15 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 16 | محاسبات در نمونه برداری و آنالیز نمونه های هوا Key topics: Calculations related to air sampling and analysis Learning Objectives: Upon completion of the lesson, participants will be able to: perform calculations for determining air concentration of organic vapors. Calculate the metal concentration as mg/m3 in the sampled air. |  |  | Week 16 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| 17 | گزارش مرور دانشجویان از مباحث تخصصی Present a review literature on radiation health topics. - Each student will present his/her project orally in 5 minutes in the classroom. |  |  | Week 17 |  |  | سخنرانی،پرسش و پاسخ، آموزش الکترونیک، بحث گروهی، یادگیری بر مبنای حل مساله |  |  |  | 2,3,5 |  |  |
| تاریخ امتحان میان ترم: |  |  |  |  |  |  | تاریخ امتحان پایان ترم: |  |  |  |  |  |  |
| * توجه : لطفا روش ارزشیابی ( شماره مربوطه ذیل ) به تفکیک عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| روش ارزشیابی |  | 1- آزمون کتبی : الف : تشریحی ( 1- گسترده پاسخ 2- کوتاه پاسخ ) ب : عینی ( 1- چند گزینه ای 2- جورکردنی 3- صحیح /غلط ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2- مشاهده عملکرد (چک لیست) |  | 3- انجام تکالیف عملی و پروژه |  |  |  |  | 4- مصاحبه(شفاهی) |  |  |  |  |
|  |  | 5- مشارکت کلاسی |  | 6- آزمون (کوئیز) |  |  |  |  | 7 - سایر ( لطفا قید نمایید ) |  |  |  |  |
| تاریخ تکمیل فرم : امضاء : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |